|  |
| --- |
| **CHECK LIST** |
| Código Serviço**6556 a 6557** | Descrição do Serviço**APROVAÇÃO DE PROJETOS PEA (Condomínios, Comércio e Indústria)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Check in** |
| 1 | Requerimento de serviços de Engenharia (RSE) |  |
| 2 | Procuração, quando necessário |  |
| 3 | Recolhimento da tarifa de serviço  |  |
| 4 | Cópia atualizada do espelho do IPTU |  |
| 5 | Cópia da matrícula atualizada do imóvel |  |
| 6 | Uma via do Projeto Arquitetônico (1) |  |
| 7 | Uma via do Projeto de Abastecimento de Água (2)(5) |  |
| 8 | Uma via do Projeto de Afastamento de Esgoto (3)(5) |  |
| 9 | Memorial Descrito Hidráulico (4)(5) |  |

**Observações:**

1. O projeto arquitetônico deverá enfatizar os ambientes e elementos hidráulicos (banheiros, vestiários, cozinhas, copas, piscinas, saunas, reservatórios enterrados e elevados etc), apresentando planta baixa e cortes do todo que as valorizem;
2. O interessado deverá apresentar prancha de desenho que detalhe o(s) abrigos, definindo sua localização, dimensão e detalhes;
3. O interessado deverá apresentar prancha de desenho que detalhe as caixas de gordura internas e caixa de inspeção no passeio, definindo sua localização, dimensão e detalhes;
4. O memorial descritivo hidráulico deverá ater-se às especificações construtivas e de materiais dos abrigos, caixas de inspeção e caixas de gordura, definindo os volumes consumidos, reservados e afastados;
5. Tratando-se o empreendimento de sistema isolado, isto é, impossibilitado de conectar-se ao sistema público de saneamento, a SAAE não emitirá aprovação, cabendo à SUMA esta obrigação.